## 照度（判定追加）
川崎市薬剤師会 学校薬剤師執務記録
照度検査報告書 （普通教室）
[20 empty] | (西暦) | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 川崎市立 | [13 empty] | 学校長様
川崎市薬剤師会
[16 empty] | 学校薬剤師 | [15 empty] | 印
測定年月日： |  |  |  |  | 0 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 測定時刻： | [7 empty] | 時 |  |  | 分 | 天候：
測定場所： | [6 empty] | 棟 |  | 階 | 教室名： | [14 empty] | 在室人数： | [7 empty] | 人
カーテン： | [5 empty] | 有 |  |  | 無 |  | 色： | [5 empty] | 測定時使用状況： | [8 empty] | 使用 |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  | 選択して | 選択して
測定結果に影響を及ぼす外部障害物： | [10 empty] | 有 |  |  |  | 樹木 |  |  |  | 建物 |  |  |  | その他 |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 無
黒板照明種類： | [6 empty] | 蛍光灯 |  |  |  | ＬＥＤ照明 |  |  |  |  | 室内照明種類： | [5 empty] | 蛍光灯 |  |  |  |  | ＬＥＤ照明
黒板照明： |  |  |  |  | ｗ数は省略 本数を記入 |  |  |  |  | 本 | （故障） |  |  |  | 本 | 室内照明： |  |  |  | ｗ数は省略 本数を記入 | [6 empty] | 本 | （故障） |  |  |  |  | 本
黒板垂直照度測定値 Ｌｘ （点灯）
[8 empty] | Lx | [9 empty] | Lx | [10 empty] | Lx
窓側 | [7 empty] | Lx | [9 empty] | Lx | [10 empty] | Lx |  | 廊下側
[8 empty] | Lx | [9 empty] | Lx | [10 empty] | Lx
|  | 判定：上記黒板照度は基準に | [8 empty] | （ | 不適合 |  |  |  | ） | です。
机上面水平照度測定値 Ｌｘ （点灯） | [11 empty] | 黒 板
[8 empty] | Lx | [9 empty] | Lx | [10 empty] | Lx
窓側 | [7 empty] | Lx | [9 empty] | Lx | [10 empty] | Lx |  | 廊下側
[8 empty] | Lx | [9 empty] | Lx | [10 empty] | Lx
|  | 判定：上記机上面照度は基準に | [8 empty] | （ | 不適合 |  |  |  | ） | です。
| 照度比 |  |  |  |  | 最大照度 Ｌｘ |  |  |  |  | 最小照度 ＬＸ | [5 empty] | 照度比 (切上げ：整数） | [6 empty] | 10：１ 以下 |  |  | １０を超え20：１以下 |  |  |  | 20：1 超
|  |  | 黒 板 |  |  | （ |  |  | ） |  | （ |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  | ：１ |  | ） |  |  | 適 |  |  |  | 可 | ✔ |  | 不適 |  | 不適 | 不適 | 不適 | 1 | 1
|  |  | 机上面 |  |  | （ |  |  | ） |  | （ |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  | ：１ |  | ） |  |  | 適 |  |  |  | 可 | ✔ |  | 不適 |  | 不適 | 不適 | 不適 | 1 | 1
| ま |  | ①児童生徒から見て、黒板の外側15度以内の範囲に輝きの強い光源がないか | [22 empty] | 適（無） |  |  |  |  | 不適（有） |  |  | ✔ | 選択して | 選択して |  | 1 | 1
| ぶ |  | ②見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないか | [22 empty] | 適（無） |  |  |  |  | 不適（有） |  |  | × | 選択して | 選択して |  | 1 | 1
| し |  | ③ | テレビ使用時: テレビ画面に見え方を妨害する電灯や窓が映じていないか | [21 empty] | 適（無） |  |  |  |  | 不適（有） |  |  | 基準に適合します。 | 選択して | 選択して |  | 1 | 1
| さ |  |  | テレビの電源が切れている時: | [22 empty] | テレビ電源ＯＦＦ | [6 empty] | 基準に不適です。 | 選択して |  |  | 1 | 1
基 | 準 |  | ① | 教室の照度の下限値は300ルクスとする。また、黒板の照度は500ルクス以上が望ましい。 | [33 empty] | 1 | 1
|  |  | ② | 教室及び黒板のそれぞれの照度比は20：1を超えないこと。また10：1を超えないことが望ましい。 | [29 empty] | 蛍光灯や反射板の清掃及び古い蛍光灯の交換が有効と思われます。 |  |  |  | 1 | 1
照度計 |  |  |  |  | 東京光電ＡＮＡ-Ｆ9 | [7 empty] | 東京光電CANA-0010 | [12 empty] | 横河、第Ｅ10号 | [11 empty] | 1 | 1
【所見・指導事項等】 | [37 empty] | 9 | 9
Note on A50: 【照度不足の場合】 記入例（蛍光灯や反射板の清掃及び古い蛍光灯の交換が有効と思われます。）
1 m
1 m
（黒板上）
（黒板下）
10cm
30cm

## 地区長作業用
検査 月日 | 時 刻 | 階 | 年 組 | 天候 | 在室 人数 | カーテン の状況 | 照度に 影響する 外部障害物 | 黒板照度 | [5 empty] | 机上面照度 | [5 empty] | まぶしさ
[8 empty] | 蛍光灯数 | 故障 | 最大 (ﾙｸｽ） | 最小 (ﾙｸｽ） | 照度比 | 基準 未満 | 蛍光灯数 | 故障 | 最大 (ﾙｸｽ） | 最小 (ﾙｸｽ） | 照度比 | 基準 未満 | ① | ② | ③
0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 選択して |  | 0 | 0 |  |  | ：１ | 9/9 | 0 | 0 |  |  | ：１ | 9/9 | 選択して | 選択して | 選択して
0 | 0 | [11 empty] | 9 | [5 empty] | 9
/ | : | [10 empty] | ：１ | /9 |  |  |  |  | ：１ | /9
0 | 0
所見